**Информационное письмо**

**о заключении договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов**

Костюковичская районная энергогазинспекция Кричевского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области напоминает о соблюдении требований действующих ТНПА, при эксплуатации газового оборудования газифицированного жилищного фонда.

Согласно Правил пользования газом в быту, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.11.2021г. №661 «Об изменении Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2007г. №1539» (далее – Правила), вступившей в силу с 21 февраля 2022 года, для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования между обслуживающей организацией и собственником квартиры (одноквартирного жилого дома) частного жилищного фонда или нанимателем квартиры (одноквартирного жилого дома) государственного жилищного фонда, собственником нежилого помещения, лизингополучателем квартиры (одноквартирного жилого дома), дольщиком, членом организации застройщиков, собственником садового домика (дачи) заключается договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов. Техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности, надежности и безопасности газового оборудования и газопроводов.

Договор газоснабжения заключается только после заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования и (или) вводных и внутренних газопроводов.

Техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов осуществляется со следующей периодичностью:

- вводной и внутренний газопроводы и газоиспользующее оборудование с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом – не реже одного раза в 10 лет. При этом производится проверка технического состояния прибора индивидуального учета расхода газа (при его наличии);

- газовые проточные водонагреватели и отопительное газовое оборудование – один раз в год (если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования). При этом производится проверка технического состояния регулятора давления (при наличии), если иное не предусмотрено в руководстве по эксплуатации;

*За несоблюдение требований Правил, а именно несоблюдение периодичности проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов,* ***технического обслуживания газопроводов-вводов, газоиспользующего оборудования, внутренних газопроводов*** *либо отказ от их проведения, статьей 21.5 КоАП РБ, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до десяти базовых величин, для индивидуального предпринимателя – до двадцати пяти базовых величин, а для юридического лица – до пятидесяти базовых величин.*

**Костюковичская районная энергогазинспекция**