Приложение к документам для переговоров  №1

Техническое задание выбору инженерной организации на оказание услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика , руководителя (управляющего) проекта по реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объектов строительства  по объектам  капитального ремонта жилищного фонда г.Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год.

| № п/п | Наименование объекта |  | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2020, руб. |  |  | План финансирования 2020года, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год | сметная |  |  | договорная |  |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020г. |  | стоимость работ на 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  | 3570 | 3570 |  |  | 04.2020 |  | 06.2020 | 384070,56 |  |  | 365367,03 |  |  |  |  | 365367,03 |  |  |  |  | 365367,03 |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  | 3973 | 3973 |  |  | 04.2020 |  | 06.2020 | 555560,80 |  |  | 528282,79 |  |  |  |  | 528282,79 |  |  | 328068,02 |  | 200214,77 |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице Зиньковича в городе Костюковичи |  | 4129 | 4129 |  |  | 05.2020 |  | 07.2020 | 397350,40 |  |  | 386982,90 |  |  |  |  | 386982,90 |  |  | 386982,90 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №124 по улице Ленинской в городе Костюковичи |  | 4021 | 4021 |  |  | 06.2020 |  | 08.2020 | 347253,60 |  |  | 330390,90 |  |  |  |  | 330390,90 |  |  | 330390,90 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  | Итого по разделу |  | 15693 | 15693 |  |  |  |  |  | 1684235,36 |  |  | 1611023,62 |  |  |  |  | 1611023,62 |  |  | 1045441,82 |  | 565581,80 |
| Объекты без ввода жилой площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4950,12 |  |  |  |  | 4950,12 |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500,01 |  |  |  |  | 13500,01 |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице Зиньковича в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500,01 |  |  |  |  | 13500,01 |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома №124 по улице Ленинской в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5206,70 |  |  |  |  | 5206,70 |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома №94 по улице Зиньковича в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11508,44 |  |  |  |  | 11508,44 |
| 10 | Капитальный ремонт общежития по улице Зиньковича, 100 в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  | 20000,00 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома №32 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  | 20000,00 |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома №120 по улице Ленинской в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  | 20000,00 |
| 13 | Капитальный ремонт общежития по улице Поселок Строителей, 4 в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  | 20000,00 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128665,28 |  |  |  |  | 128665,28 |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4600,00 |  |  |  |  | 4600,00 |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5843,18 |  | 3843,18 |  |  | 2000,00 |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице Зиньковича в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4700,00 |  | 4700,00 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 |
| 17 | Капитальный ремонт жилого дома №124 по улице Ленинской в городе Костюковичи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19143,18 |  | 12543,18 |  |  | 6600,00 |
|  | ВСЕГО |  | 15693 | 15693 |  |  |  |  |  | 1684235,36 |  | 1611023,62 |  |  |  |  |  | 1758832,08 |  | 1057985,00 |  |  | 700847,08 |
|  | в том числе переходящий остаток с 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266202,08 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  |  |  | Нормативный срок производства работ |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  | Стоимость 1 кв.м. |  | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  |  | Подрядная организация |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  |  | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 1 |  | Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  | 3 мес |  | 04.2020 |  |  | 06.2020 |  |  | 102,34 |  | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия (с доутеплением до R требуемого при капитальном ремонте), замена покрытия парапетов, ремонт металлических коробов вентиляционных шахт в пределах техэтажа, ремонт надстроек выхода на кровлю с устройством кровельного покрытия, ремонт стыков стеновых панелей с заделкой трещин в стеновых панелях, окраска бетонных элементов фасадов, ремонт деформационного шва по оси 19, восстановление защитного слоя бетона ж/б конструкций, ремонт экранов лоджий с последующей окраской, ремонт цоколя с последующей окраской, замена дверей входов в подвал на металлические, ремонт отмостки, ремонт конструкций входов в подвал, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации по подвалу по существующей схеме без разработки чертежей по дефектному акту, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие без разработки чертежей по дефектному акту, устройство молниезащиты по результатам расчета |  |  |  |  |  | Выбор подрядчика будет осуществляться по результатам конкурсных торгов |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рисков, ремонт существующего благоустройства по дефектному акту |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Капитальный ремонт жилого дома №8 по улице Микрорайон Молодежный в городе Костюковичи |  |  |  | 3 мес |  | 04.2020 |  |  | 06.2020 |  |  | 132,97 |  | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия (с доутеплением до R требуемого при капитальном ремонте), ремонт кирпичной кладки парапетов с заменой покрытия, ремонт вентиляционных шахт с заменой покрытия над уровнем плит покрытия, ремонт надстроек выхода на кровлю с устройством кровельного покрытия, ремонт фасадов с последующим оштукатуриванием и окраской, ремонт лоджий и ограждений с заменой отдельных элементов экранов и последующей окраской, заделку трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, ремонт цоколя с последующей окраской, замену люков выхода на кровлю, замену тамбурных дверей в подъездах, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена дверей входов в подвал на металлические, замена дверей надстроек выхода на кровлю, ремонт отмостки, восстановление и ремонт световых приямков определить проектом, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации по подвалу по существующей схеме без разработки чертежей по дефектному акту, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие без разработки чертежей по дефектному акту, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, замена существующего благоустройства по дефектному акту |  |  |  |  |  | Выбор подрядчика будет осуществляться по результатам конкурсных торгов |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице Зиньковича в городе Костюковичи |  |  |  | 3 мес |  | 05.2020 |  |  | 07.2020 |  |  | 93,72 |  | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия (с доутеплением до R требуемого при капитальном ремонте), замена покрытия парапетов, замена покрытия вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, ремонт |  |  |  |  |  | Выбор подрядчика будет осуществляться по результатам конкурсных торгов |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | надстроек выхода на кровлю с устройством кровельного покрытия, ремонт стыков стеновых панелей с последующей окраской фасадов, заделка трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, ремонт лоджий и ограждений с заменой отдельных элементов экранов, восстановление и ремонт световых приямков определить проектом, ремонт конструкций входов в подвал,- ремонт цоколя с последующей окраской, замена люков выхода на кровлю, замена тамбурных дверей в подъездах, замена оконных блоков в местах общего пользования, окраска дверных блоков входных групп, входов в подвал, замена дверей надстроек выхода на кровлю на металлические, ремонт отмостки, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации по подвалу по существующей схеме без разработки чертежей по дефектному акту, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие без разработки чертежей по дефектному акту, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, ремонт существующего благоустройства по дефектному акту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Капитальный ремонт жилого дома №124 по улице Ленинской в городе Костюковичи |  |  |  | 3 мес |  | 06.2020 |  |  | 08.2020 |  |  | 82,17 |  | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия (с доутеплением до R требуемого при капитальном ремонте), замена покрытия парапетов, ремонт вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, ремонт надстроек выхода на кровлю с устройством кровельного покрытия, ремонт стыков стеновых панелей с последующей окраской фасадов, восстановление защитного слоя бетона плит перекрытия, плит входных групп, стенок лоджий, ремонт лоджий и ограждений с заменой отдельных |  |  |  |  |  | Выбор подрядчика будет осуществляться по результатам конкурсных торгов |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | элементов экранов, ремонт цоколя с последующей окраской, замена окон в местах общего пользования, замена люков выхода на кровлю, замена тамбурных дверей в подъездах, замена дверей входов в подвал на металлические, ремонт отмостки, восстановление и ремонт световых приямков определить проектом, устройство козырьков входов в подвал, ремонт входных групп с заменой кровельного покрытия, замена внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации по подвалу по существующей схеме без разработки чертежей по дефектному акту, замена светильников в местах общего пользования на энергосберегающие без разработки чертежей по дефектному акту, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, ремонт существующего благоустройства по дефектному акту |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет стоимости  следует произвести исходя из п.31.1.1 Постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011г. №51 «О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов» по итогам глав 1-9 сводного сметного расчета объектов строительства с применением коэффициента 1,06%.

Участник переговоров обязан предоставить цену предложения с учетом всех затрат, связанных с оказанием услуг по комплексному управлению строительной деятельностью с осуществлением функций заказчика, руководителя (управляющего) проекта по реконструкции, капитальному ремонту, реставрации и благоустройству объектов строительства  по объектам  капитального ремонта жилищного фонда г.Костюковичи и Костюковичского района на 2020 год: расчет стоимости предмета закупки (с учетом затрат по  декларациям, заключениям Госстройэкспертизы, ведению авторского надзора и связанных с вводом объектов в эксплуатацию), командировочные, транспортные, затраты по   страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в белорусских рублях.