Приложение №1

Техническое задание на закупку по лоту №1 согласно плану текущего ремонта коммунального жилищного фонда, находящегося на обслуживании Унитарного коммунального   производственного предприятия «Костюковичский  жилкоммунхоз»  на  2020 год

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Стоимость ремонта на год, руб. | В том числе по кварталам, руб |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт и герметизация стыков панелей: улица Микрорайон Молодежный 27,32,59,2,37,36,33, 29,31; улица Комсомольская 2; улица Зиньковича 97,99, улица Первомайская 45, агрогородок Крапивня 1,2,3. | 130 м.п. | 4300 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 2. | Текущий ремонт кровель: улица Микрорайон Молодежный 28,31,36, улица Ленинская 123, улица Зиньковича 100, улица Поселок Строителей 1,4,5, агрогородок Муравилье 411,412,413,414,418,423. | 1132 м2 | 24200 | 10136 | 4436 | 4436 | 5192 |  |
| 3. | Текущий ремонт отмостки: улица Микрорайон Молодежный 5,6,27,улица Зиньковича 5, улица Красноармейская 48,улица Ленинская 41,44,123, улица поселок Строителей 1,4,5, переулок Юношеский,38А, улица Первомайская 45, улица Комсомольская 52, улица Максима Горького 36, улица Бонч-Бруевича 26, агрогородок Крапивня 3. | 1236 м2 | 35144 | 4000 | 11000 | 11000 | 9144 |  |
| 4. 1 | Текущий ремонт отдельных участков трубо-проводов, инженерных систем жилых домов: улица Микрорайон Молодежный 21,32,34, 36,29,30,37, улица Бонч-Бруевича 26, улица Ленинская 81,41, улица Зиньковича 95,99, улица Советская 15. | 135 м.п. | 10500 | 4600 | 600 | 600 | 4700 |  |
| 5. | Замена запорной арматуры, задвижек: улица Микрорайон Молодежный 34,30,29,37, улица Бонч-Бруевича 11, улица Зиньковича 95,99, улица Поселок Строителей 5. | 147 шт | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| .6. | Текущий ремонт фасадов: улица Ленинская 81, улица Комсомольская 2, улица Микрорайон Молодежный 2,9, улица Первомайская 45. | 735 м2 | 14000 | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 |  |
|  | ИТОГО: |  | 92144 | 23036 | 23036 | 23036 | 23036 |  |

Техническое задание на закупку по лоту №2«Лестничное освещение»

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Стоимость ремонта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Смена ламп, светильников, выключателей автоматических, кабелей и проводов | Согласно предварительной смете | 20298,79 |

Стоимость строительства определена на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденных приказом Министерства архитектуры и строительства РБ и текущих цен на ресурсы, рассчитанных в соответствии с методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом  Министерства архитектуры и строительства РБ от  29.12.2011г №457 для строительства в сельской местности с учетом освобождения от обложения  налога на добавленную стоимость всех работ в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.03.2007г №138.