Электробезопасность в вашем доме

С каждым днём всё шире входит в наш дом бытовая техника. Торговая сеть предлагает широкий выбор бытовой техники от простого утюга до сложной бытовой техники. Это телевизоры, СВЧ-печи, кухонные комбайны, стиральные машины и многое другое. Широко применяется в быту и электроинструмент.

Однако следует помнить, что все эти приборы работают от электрической сети. А известно, что электричество - штука небезопасная. При неправильном обращении с электроприборами может произойти несчастный случай (ожог, электротравма, смертельный исход}.

Поэтому  для того чтобы электричество приносило нам только пользу, необходимо выполнять основные положения по правильному использованию электроэнергии в быту.

Соблюдать эти положения необходимо постоянно:

- Необходимо следить за исправностью устройств зашиты электропроводки от коротких замыканий, (автоматы, пробочные предохранители), исправностью защитного устройства УЗО ( если оно есть). Заменять, даже временно, заводские предохранители на ( жучки) категорически запрещается во избежание несчастного случая или пожара.

- Исправное состояние изоляции электропроводки, электроприборов, выключателей, розеток, ламповых патронов, светильников, а также шнуров и удлинителей с помощью которых включаются в сеть электроприборы, является основным условием безопасного применения электроэнергии в быту.

- При обнаружении неисправности электроприборов ( появление посторонних шумов, треска, искрения, дыма }, необходимо немедленно отключить электроприбор от сети, а при неисправности электропроводки, выключателей, розеток, электроламповых патронов необходимо отключить автомат или вывернуть пробки. После чего необходимо пригласить квалифицированного специалиста для ремонта.

- Светильники, люстры очищать от пыли и грязи можно только сухими тряпками при выключенным выключателе.

- При пользовании переносными светильниками, электроинструментом опасно касаться одновременно батарей отопления, водопроводных труб и других заземленных металлических предметов, находящихся в квартире так как при повреждении изоляции электроприбора через тело человека может пройти опасный для организма ток.

- Так как маленькие дети не понимают опасности электрического тока и часто попадают под напряжение, взрослым необходимо исключить возможность их соприкосновения с работающими электроприборами, выключателями, электролампами, розетками и т.д.

- Нельзя оставлять без присмотра включённые электроприборы: электроплиты, стиральные машины, телевизоры, электронагреватели и другое электрооборудование.

В жилых домах и квартирах электронагреватели должны устанавливаться на безопасном расстоянии от сгораемых предметов.

К эксплуатации допускаются электронагреватели только заводского изготовления. Запрещается использование электронагревательных приборов для сушки вещей.

У утюгов, электроплит, обогревателей, кипятильников, электрочайников должно быть свое место в квартире, недоступное маленьким детям.

Соблюдение основных положений пользования электроприборами сохранит вам и вашим близким здоровье и жизнь!