Подготовка электрооборудования зернотоков, зерносушильных комплексов к переработке урожая

Заготовка кормов, уборка и переработка урожая - главная  задача обеспечения населения основными продуктами питания для сельских предприятий и организаций.

В период массового выхода крупногабаритной техники на поля для заготовки кормов, уборки урожая ежегодно происходят несчастные случаи как по стране, так и в Могилёвской области, поэтому нужно приложить немалые усилия, чтобы  восстановить работоспособность электрооборудования зерносушильных комплексов и зернотоков, которые не эксплуатировались более 3-х месяцев.  Качественный ремонт электрооборудования, подготовленный и обученный персонал - все эти слагаемые  позволяют решать все вопросы  по переработке  зерна нового урожая с минимальными потерями даже в самых неблагоприятных погодных условиях.

Однако по состоянию на 25.07.2019г. из восьми сельскохозяйственных предприятий только одно предприятие предъявило свои КЗС к ежегодному осмотру представителям органа госэнергогазнадзора для определения возможности их дальнейшей эксплуатации - это Костюковичский производственный участок ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов»

Для  обеспечения электробезопасности на сезонных объектах, исключения нанесения ущерба здоровью и жизни людей, сельхозтехнике, предотвращения повреждений электрических сетей надежного и качественного функционирования электрооборудования Энергогазнадзор

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1.Электроустановки объектов с сезонным характером работы предъявить к ежегодному осмотру представителям органа госэнергонадзора для определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

По результатам рассмотрения технической документации и осмотра электроустановок представителем органа госэнергонадзора составляется Акт осмотра электроустановок с обязательным заключением о возможности (невозможности) их дальнейшей эксплуатации.

В соответствии с п.3.31. единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных препринимателей за осмотр электроустановок представителем органа госэнергонадзора и составление Акт осмотра электроустановок вносится плата в размере трех базовых величин.

2. Нанести на карты землепользования все проходящие по территории хозяйств воздушные линии, с указанием напряжения и особо опасных мест.

3.1 проверить соответствие установленных светильников условиям окружающей среды, надежность их крепления;

3.2 установить недостающие светильники, укомплектовать защитными стеклами и лампами соответствующей мощности и проверить работоспособность выключателей.

4. Выполнить ревизию электрооборудования и оформить Акты.

5. Восстановить освещение зерносушильных комплексов и зернотоков для работы  в ночное время суток. Установить   защитные   стекла (плафоны) на светильниках  на   всех  объектах.

6. Произвести электрофизические измерения  силовых и кабелей, электропроводок освещения, электрооборудования, контуров заземления  для определения пригодности к дальнейшей эксплуатации.

7. Обучить персонал  зерносушильных комплексов и зернотоков безопасным методам и навыкам  работы на электрооборудовании и провести проверку  знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

8. Назначить ответственных  за безопасную эксплуатацию электрооборудования   зерносушильных комплексов и зернотоков.

9. Обеспечить персонал и электроустановки защитными средствами, средствами пожаротушения и оказания первой помощи.

10. Провести противоаварийные тренировки на сезонных объектах для обучения персонала наилучшим способам и приемам быстрого предупреждения и ликвидации аварии.

11. Не допускать на территорию зерносушильных комплексов и зернотоков посторонних лиц.

12. Установить надежную связь с МЧС, Костюковичским РЭС для предотвращения возникновения пожаров,  отключения от сети зернотоков и зерносушильных комплексов.

13. Создать необходимый запас электродвигателей, коммутационной аппаратуры, электроламп, электроизоляционного материала и других запасных частей

В целях предупреждения несчастных случаев Костюковичская районная энергогазинспекция филиала «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго» напоминает, что:

- производство работ ближе 2м от проводов воздушной линии электропередачи опасно для жизни людей;

- опасно приближаться к оборванным и лежащим на земле проводам ближе 8 м.

Перед началом работ на электрифицированных машинах и механизмах необходимо проверить исправность проводов, кабелей, подключенного электрооборудования.

Р У К О В О Д И Т Е Л И   Х О З Я Й С Т В !

Обеспечьте надежное техническое состояние электроустановок зернотоков и КЗС.

Проведите инструктажи по электробезопасности с работниками зернотоков и механизаторами высокогабаритных машин и механизмов при работах вблизи линий электропередачи.

При повреждении воздушных линий, обрыве проводов необходимо срочно сообщить дежурному персоналу электрических сетей административного района.

О готовности электроустановок объектов уборки урожая, заготовки сельскохозяйственных продуктов к работе в текущем сезоне просим письменно сообщить в Костюковичскую районную энергогазинспекцию филиала ГУ «Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилёвской области Кричевского межрайонного отделения, находящейся по адресу:

ул.Зиньковича 96, г.Костюковичи, тел. 23-610, 23-638

Костюковичская  районная энергогазинспекция