Электробезопасность в новогодние праздники 17.12.19

Наступает долгожданное время – встреча Нового 2020 года. Все планируют весело встретить его. У детворы начинаются  праздничные хороводы возле новогодних елок и зимние школьные  каникул. В городе и деревнях здания и улицы украшаются разноцветными  электрическими гирляндами, различными подсветками. На площади города будет установлена новогодняя красавица елка украшенная игрушками и бегущими огнями. Такие же елки будут устанавливаются в МКЦ «Юность», сельских клубах и школах.

На городской площади в праздничные дни будут организованы торговые ряды.

Чтобы сохранить свою жизнь, жизнь друзей, близких и детей, руководители предприятий и организаций организующие и проводящие культурно-массовые мероприятия, а так же торговлю в новогодние праздники обязаны обеспечить электробезопасность на местах их проведения. Для этого необходимо выполнить следующие требования по электробезопасности

1. Проверить помещения для проведения новогодних праздников , мест организации ярмарок и ёлок на соответствие их требованиям пожарной безопасности (наличие запасных выходов , укомплектованность средствами пожаротушения и др.)

2. Определить приказом или распоряжение ответственных лиц за безопасность проведения и проинструктировать их.

3.Использовать для иллюминации ёлок и залов , гирлянды электрических лампочек только заводского изготовления с напряжением питания не выше  42 Вольт.

В противном случае елка должна быть ограждена для предотвращения случайного прикосновения детей к электролампочкам.

4.При организации и проведении ярмарок . подключение групповых розеток для включения торгового оборудования выполнить с применением устройств защитного отключения.

5. Согласовать проведение новогодних праздников с инспекцией Госпожнадзора МЧС Республики Беларусь.

6.Проверить соблюдение правил пожарной безопасности в общежитиях и домах для малосемейных ( при наличии на балансе Вашей организации).

7. Выполнить осмотр технического состояния электроустановок и при необходимости выполнить их техническое обслуживание, провести инструктажи по электробезопасности участникам новогодних мероприятий

8.Предоставить к осмотру и допуску электроустановки на объектах проведения массовых мероприятий.

Во время проведения праздничных мероприятий особенно строго соблюдайте меры безопасности:

- не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, электрическим патронам и к батареям трубам отопления и водопровода;

- не включайте в электросеть неисправные электроприборы и имеющие поврежденную или оголенную изоляцию на шнурах и кабелях подключенных к этим приборам, а также поврежденные  электрические вилки;

- не прикасайтесь и не приближайтесь  к оборвавшимся проводам электрической сети ближе 8м, не набрасывайте на эти провода посторонние предметы так как это может вызвать короткое замыкание и обрыв проводов;

- не влезайте на опоры воздушной линии и не касайтесь проводов этой линии

- не производите ремонт электропроводки и замену ламп самостоятельно;

- не пользуйтесь переносными электроприемниками напряжением 220В в сараях, погребах, ванных комнатах и других подобных помещениях и вне помещений, необходимо пользоваться  переносными электроприемниками напряжением 12 или 36В;

- не заходите за ограждения трансформаторных подстанций, не открывайте двери закрытых подстанций и не заходите внутрь, так как все оборудование находится под напряжением и смертельно опасно для жизни;

- не выносите из помещений во двор включенные в электрическую сеть электроприборы, радиоприемники, переносные лампы;

- не разводите костры под линиями электропередач и вблизи них так как это может привести к перегоранию и падению проводов на землю

При украшении елок и подключении электрических гирлянд необходимо соблюдать электро- и пожаробезопасность, путем применения гирлянд заводского изготовления, прокладки их согласно Правил, инструкций и надлежащим наблюдением за ними.

Государственный инспектор по энергетическому  и газовому надзору Пискунов А.Е.