Памятка для домовладельца

Каждый домовладелец должен знать, что неисправная электропроводка может привести к пожару, гибели людей и животных. Поэтому необходимо содержать свои электроустановки в исправном состоянии и периодически проводить их проверку.

Для проведения электрофизических измерений, а также производства ремонтных работ Вам необходимо обратиться в ОАО «Костюковичский РАПТЭ», ОАО «Белорусский цементный завод» по месту жительства или другую специализированную организацию. Не доверяйте делать электропроводку в доме, сарае и других помещениях не специалистам-электрикам. Неправильно выполненная электропроводка - это источник несчастных случаев и пожаров.

Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения короткого замыкания  НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:

- закрашивать, белить и заклеивать обоями электрическую проводку;

- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;

- заменять заводские предохранители нестандартными (самодельными) предохранителями (жучками);

- допускать соприкосновения проводов с проводами радиотрансляции, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

Во избежание поражения электрическим током необходимо твердо  знать  и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией в быту:

- не прикасайтесь к оборванным, лежащим проводам линий электропередачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров;

- не устраивайте временные электропроводки;

- не  пользуйтесь   самодельными   электронагревательными   приборами, инструментом;

- не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам,  патронам  и  заземленным металлическим предметам (например:  батареям отопления, водопроводным и газовым трубам и т.д.);

- не сооружайте под воздушными линиями электропередачи постройки, не складируйте материалы,  сено, солому, не устраивайте радио- или телевизионные антенны, не устраивайте стоянки автомашин и др.;

- не пользуйтесь включенными в  сеть  переносными  электроприборами  и электролампами  в  сырых  помещениях: сараях,  ванных,  уборных,  подвалах, погребах, банях или других помещениях с земляными полами - и вне помещений, в садах, огородах;

- не пользуйтесь выключателями,  штепсельными розетками  без  защитных крышек; не прикасайтесь к осветительной арматуре мокрыми руками или влажной тряпкой, при замене или чистке ламп их необходимо отключать;

- не заполняйте  водой с водопроводного крана включенные в электрическую сеть кофейники, чайники и т.д.;

- постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, предохранительных щитков,  выключателей,  штепсельных розеток,  ламповых патронов,  а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть;

- не прикасайтесь к проводам воздушных линий электропередачи при обрезке деревьев или при снятии фруктов;

- не влезайте на опоры,  не  допускайте  игр  под  воздушными  линиями электропередачи,  не запускайте воздушных змеев,  не производите набросы на провода проволоки и других предметов;

- не заходите за ограждения трансформаторных подстанций,  в подстанции и на строительные площадки, где могут применяться временные электропроводки;

- не открывайте дверцы распределительных устройств в подъездах жилых домов.

Помните, соблюдение Правил электробезопасности

сохранит жизнь Вам и вашим близким!

Костюковичская районная энергогазинспекция