## Лист1
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор
УКПП "Костюковичский
жилкоммунхоз"
_______ С.Н. Преснаков
П Р Е Й С К У Р А Н Т №1
на платные услуги по заказам населения с 24 ноября 2025г.
по УКПП "Костюковичский жилкоммунхоз"
№ п/п | Наименование работ, услуг ( стоимость работ, услуг без стоимости материалов) | ед. изм. | Норма времени на услугу, чел/час. | Тариф без НДС, бел. руб. | Примечание (шифр)
Водопровод и канализация
1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 0.5 | 5.3 | 2.10.1
2 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 0.56 | 5.91 | 2.10.2
3 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 0.61 | 6.43 | 2.10.3
4 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 0.76 | 7.98 | 2.10.4
5 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 0.83 | 8.73 | 2.10.5
6 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 1.21 | 12.68 | 2.10.6
7 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металопластиковых труб диаметром 15мм и более | м | 1.25 | 13.18 | 2.10.7
8 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных или металлопластиковых труб диаметром 15мм и более | м | 0.6 | 6.28 | 2.10.8
9 | Замена участка канализационноготрубопровода из чугунных труб на пластмасовые или металлопластиковые | м | 1.14 | 11.99 | 2.10.9
10 | Смена пластмасовых канализационных труб | м | 0.62 | 6.51 | 2.10.10
11 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 1.2 | 12.66 | 2.10.11
12 | Ремонт вентиля | вентиль | 0.32 | 3.37 | 2.10.12
13 | Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 0.5 | 5.3 | 2.10.13
14 | Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 0.6 | 6.28 | 2.10.14
15 | Отключение воды по стояку (12 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 0.7 | 7.37 | 2.10.15
16 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 0.5 | 5.3 | 2.10.16
17 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 0.6 | 6.28 | 2.10.17
18 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 0.38 | 4.01 | 2.10.18
19 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50мм | м | 1.37 | 14.38 | 2.10.19
20 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100мм | м | 1.89 | 19.9 | 2.10.20
21 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150мм | м | 2.6 | 27.38 | 2.10.21
22 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 2.09 | 21.99 | 2.10.22
23 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 2 | 21.01 | 2.10.23
24 | Смена раковины | прибор | 1.26 | 13.24 | 2.10.24
25 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 2.1 | 22.11 | 2.10.25
26 | Смена ванны любой модели | прибор | 5.03 | 52.88 | 2.10.26
27 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 0.69 | 7.25 | 2.10.27
28 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 0.8 | 8.42 | 2.10.28
29 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 0.98 | 10.3 | 2.10.29
30 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 0.43 | 4.5 | 2.10.30
31 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 1.09 | 11.48 | 2.10.31
32 | Смена трапа | шт. | 0.9 | 9.44 | 2.10.32
33 | Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 0.72 | 7.61 | 2.10.33
34 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 0.35 | 3.69 | 2.10.34
35 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 1.1 | 11.57 | 2.10.35
36 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 1.8 | 18.93 | 2.10.36
37 | Смена смесителя для ванны | шт. | 1.3 | 13.67 | 2.10.37
38 | Смена водоразборных кранов | шт. | 0.33 | 3.49 | 2.10.38
39 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 0.73 | 7.71 | 2.10.39
40 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 0.85 | 8.93 | 2.10.40
41 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 0.2 | 2.09 | 2.10.41
42 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 0.6 | 6.28 | 2.10.42
43 | Снятие смывного бачка | прибор | 0.35 | 3.69 | 2.10.43
44 | Снятие смывной трубы | прибор | 0.53 | 5.58 | 2.10.44
45 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 0.72 | 7.61 | 2.10.45
46 | Прочистка трубопровода внутренней канализации | м | 0.27 | 2.88 | 2.10.46
47 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 0.88 | 9.29 | 2.10.47
48 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт. | 0.42 | 4.45 | 2.10.48
49 | Смена головки вентиля | шт. | 0.35 | 3.69 | 2.10.49
50 | Установка прибора учета воды и фильтров к ним | прибор | 3.3 | 34.73 | 2.10.50
51 | Смена приборов учета воды, фильтров и штуцеров к ним | прибор | 0.54 | 5.68 | 2.10.51
52 | Смена сифона в ванной | шт. | 0.81 | 8.55 | 2.10.52
53 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 0.33 | 3.49 | 2.10.53
54 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 0.36 | 3.76 | 2.10.54
55 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 9.1 | 95.73 | 2.10.55
56 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 8 | 84.13 | 2.10.56
57 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | прибор | 3.6 | 37.89 | 2.10.57
58 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 1.5 | 15.79 | 2.10.58
59 | Смена обвязки для ванны | прибор | 1.45 | 15.23 | 2.10.59
60 | Установка тумбы под мойку | шт. | 1.6 | 16.79 | 2.10.60
61 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 0.52 | 5.44 | 2.10.61
62 | Смена головки смесителя | шт. | 0.33 | 3.49 | 2.10.62
63 | Укрепление унитаза | прибор | 0.63 | 6.63 | 2.10.63
64 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 0.25 | 2.64 | 2.10.64
65 | Ремонт смесителя | шт. | 0.6 | 6.28 | 2.10.65
66 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 1.15 | 12.08 | 2.10.66
67 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 0.47 | 4.93 | 2.10.67
68 | Установка заглушек | шт. | 0.42 | 4.45 | 2.10.68
69 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 1.1 | 11.57 | 2.10.69
70 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 1.25 | 13.18 | 2.10.70
71 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 0.25 | 2.64 | 2.10.71
72 | Смена унитаза типа "Компакт" | прибор | 2.7 | 28.4 | 2.10.72
73 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм | стык | 0.25 | 2.64 | 2.10.73
74 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 0.5 | 5.3 | 2.10.74
75 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 0.6 | 6.28 | 2.10.75
76 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 0.7 | 7.37 | 2.10.76
77 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 0.6 | 6.28 | 2.10.77
78 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 0.7 | 7.37 | 2.10.78
79 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 0.8 | 8.42 | 2.10.79
80 | Установка биде | прибор | 3.18 | 33.46 | 2.10.80
81 | Смена биде | прибор | 3.98 | 41.88 | 2.10.81
82 | Смена выпуска ванны | выпуск | 0.86 | 9.06 | 2.10.82
83 | Смена полотенцесушителя | прибор | 1.38 | 14.51 | 2.10.83
84 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 1 | 10.51 | 2.10.84
85 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 2.78 | 29.23 | 2.10.85
86 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 0.6 | 6.28 | 2.10.86
87 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 0.3 | 3.14 | 2.10.87
88 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 2.7 | 31.29 | 2.10.88
89 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 1.3 | 15.04 | 2.10.89
90 | Установка импортного смесителя на кухне со снятием старого | прибор | 1.8 | 20.83 | 2.10.90
91 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 5.03 | 58.29 | 2.10.91
92 | Установка импортной полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 1.38 | 16.02 | 2.10.92
93 | Установка импортной бачка со снятием старого | прибор | 1.09 | 12.66 | 2.10.93
94 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации. Подключение водоногревателя к водопроводу. | прибор | 3 | 34.78 | 2.10.94
95 | Смена эллипсной резины | шт. | 0.8 | 8.42 | 2.10.95
96 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 0.32 | 3.37 | 2.10.96
97 | 1 час работы электрогазосварщика | час. | 1 | 15.43
98 | 1 час работы сантехника | час. | 1 | 11.81
99 | Снятие ванны | прибор | 2.26 | 23.77 | 2.10.193
100 | Установка ванны | прибор | 2.77 | 29.12 | 2.10.194
101 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 1.49 | 15.68 | 2.10.195
102 | Снятие унитаза типа "Компакт" | прибор | 1.03 | 10.87 | 2.10.196
103 | Установка смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 0.77 | 8.11 | 2.10.197
104 | Установка смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 1.41 | 14.84 | 2.10.198
105 | Снятие смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 0.33 | 3.49 | 2.10.199
106 | Снятие смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 0.39 | 4.1 | 2.10.200
107 | Снятие смесителя для ванны | шт. | 0.63 | 6.63 | 2.10.201
108 | Снятие полотенцесушителя | прибор | 0.42 | 4.45 | 2.10.202
109 | Установка полотенцесушителя | прибор | 0.96 | 10.13 | 2.10.203
110 | Снятие сифона | прибор | 0.22 | 2.33 | 2.10.204
111 | Установка умывальника из искусственного камня | прибор | 1.64 | 17.25 | 2.10.205
112 | Установка мойки на одно отделение | прибор | 1.38 | 14.51 | 2.10.206
113 | Установка мойки на два отделения | прибор | 1.72 | 18.11 | 2.10.207
114 | Снятие смесителя с душевой сеткой | шт. | 0.52 | 5.44 | 2.10.208
115 | Снятие вентильной головки | шт. | 0.1 | 1.06 | 2.10.209
116 | Прочистка душевой сетки | шт. | 0.08 | 0.85 | 2.10.210
117 | Прочистка сеточки на трубе излива смесителя | шт. | 0.04 | 0.38 | 2.10.211
118 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 0.32 | 3.37 | 2.10.212
119 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на полипропиленовые диаметром: | м |  |  | 2.10.213
119.1 | до 15 мм |  | 1.27 | 13.37
119.2 | до 32 мм |  | 1.32 | 13.87
119.3 | до 63 мм |  | 1.44 | 15.13
119.4 | до 100 мм |  | 1.59 | 16.74
120 | Прокладка труб из полипропилена диаметром трубопровода: | м |  |  | 2.10.214
120.1 | 15 мм |  | 1.19 | 12.53
120.2 | 20 мм |  | 1.15 | 12.08
120.3 | 25 мм |  | 0.91 | 9.54
120.4 | 32 мм |  | 0.73 | 7.71
120.5 | 50 мм |  | 0.88 | 9.29
122 | Прокладка наружного трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром: | м |  |  | 2.10.215
122.1 | 20 мм |  | 1.8 | 18.93
122.2 | 25 мм |  | 1.43 | 15.04
122.3 | 32 мм |  | 1.16 | 12.2
122.4 | 40 мм |  | 1.13 | 11.86
123 | Монтаж фасонных частей из пролипропилена | прибор | 0.72 | 7.61
124 | Демонтаж фасонных частей полипропилена | прибор | 0.5 | 5.3
125 | Смена фасонных частей полипропилена | прибор | 1.22 | 12.81
126 | Смена сгонов при диаметре трубопровода: | шт. |  |  | 2.10.216
126.1 | до 15 мм |  | 0.2 | 2.09
126.2 | до 20 мм |  | 0.29 | 3.04
126.3 | до 32 мм |  | 0.48 | 5.06
127 | Снятие на поверку индивидуального счетчика воды | счетчик | 0.24 | 2.55 | 2.10.217
128 | Поверка индивидуального счетчика воды, счечик. При техническом состоянии прибора, требующего: | счетчик |  |  | 2.10.218
128.1 | малого ремонта |  | 0.54 | 5.68
128.2 | текущего ремонта |  | 0.92 | 9.67
128.3 | капитального ремонта |  | 1.39 | 14.6
129 | Установка после поверки индивидуального счетчика воды: |  | 0.32 | 3.37 | 2.10.219
129.1 | с заменой штуцера и фильтра |  | 0.48 | 5.06
129.2 | с заменой штуцера и запорно-регулирующей арматуры |  | 0.52 | 5.44
129.3 | с заменой запорно-регулирующей арматуры |  | 0.4 | 4.24
130 | Опломбировка индивидуального счетчика воды | счетчик | 0.05 | 0.44 | 2.10.220
131 | Установка устройств магнитной водоподготовки (МВ) диаметре трубопровода: | компл. |  |  | 2.10.221
131.1 | до 25 мм |  | 0.62 | 6.51
131.2 | до 32 мм |  | 0.67 | 7.04
131.3 | до 50 мм |  | 0.75 | 7.86
132 | Демонтаж устройств магнитной водоподготовки (МВ) диаметре трубопровода: | компл. |  |  | 2.10.222
132.1 | до 25 мм |  | 0.25 | 2.64
132.2 | до 32 мм |  | 0.27 | 2.88
132.3 | до 50 мм |  | 0.29 | 3.04
133 | Замена водоразборной колонки | шт. | 8.42 | 88.56 | 2.10.223
134 | Осмотр водоразборной колонки | шт. | 0.17 | 1.81 | 2.10.224
135 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из полиэтиленовыхтруб диаметром: | врезка |  |  | 2.10.225
135.1 | 15 мм |  | 0.1 | 1.06
135.2 | 25 мм |  | 0.12 | 1.23
135.3 | 32 мм |  | 0.14 | 1.47
135.4 | 40 мм |  | 0.16 | 1.7
135.5 | 50 мм |  | 0.23 | 2.42
136 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием металлопластиковых труб на резьбовых соединениях | прибор | 3.05 | 32.09 | 2.10.226
137 | Установка индивидуальных приборов учета воды с использованием полипропиленовых труб на резьбовых соединениях | прибор | 2.88 | 30.31 | 2.10.227
138 | Установка индивидуальных приборов приборов воды с использованием шлангов в гибкой оплетке | прибор | 2.92 | 30.68 | 2.10.228
139 | Штробление посадочного места под металлопластиковую (полипропиленовую) трубу в бетонных стенах механическим способом | м | 0.39 | 4.1 | 2.10.229
140 | Прокладка по штробе металлопластиковой (полипропиленовой) трубы | м | 0.19 | 2.02 | 2.10.230
141 | Смена полотенцесушителя с присоединением к металлопластиковой (полипропиленовой) трубе | прибор | 1.18 | 12.43 | 2.10.231
Центральное отопление
142 | Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 0.56 | 5.91 | 2.9.1
143 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 1.15 | 12.08 | 2.9.2
144 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 1.9 | 20 | 2.9.3
145 | Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой | прибор | 0.17 | 1.81 | 2.9.4
146 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 0.37 | 3.87 | 2.9.5
147 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | сгон | 0.6 | 6.28 | 2.9.6
148 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм | 1 м/п | 0.97 | 10.25 | 2.9.7
149 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм | 1 м/п | 0.99 | 10.41 | 2.9.8
150 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 55 мм | м/п | 1.2 | 12.66 | 2.9.9
151 | Смена кранов двойной реголировки диаметром 20 мм, проходных вентелей или обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт. | 1.07 | 11.26 | 2.9.10
152 | Смена кронштейнов | шт. | 0.26 | 2.74 | 2.9.11
153 | Смена радиаторных пробок | шт. | 0.31 | 3.26 | 2.9.12
154 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов пробкового типа | кран | 0.36 | 3.76 | 2.9.15
155 | Ремонт (ревизия и притирка) кранов вентельного типа | кран | 0.26 | 2.74 | 2.9.16
156 | Перегрупировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 3.2 | 33.66 | 2.9.17
157 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 2.05 | 21.61 | 2.9.18
158 | Снятие крайней секции радиатора | секция | 1.51 | 15.92 | 2.9.19
159 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе | радиатор | 1.91 | 20.06 | 2.9.20
160 | Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе | радиатор | 2.45 | 25.81 | 2.9.21
161 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе | радиатор | 1.17 | 12.29 | 2.9.23
162 | Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе | радиатор | 1.48 | 15.56 | 2.9.24
163 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм | м | 0.31 | 3.26 | 2.9.25
164 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварке | м | 0.36 | 3.76 | 2.9.26
165 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм | м | 0.45 | 4.74 | 2.9.27
166 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 0.41 | 4.31 | 2.9.28
167 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 0.25 | 2.64 | 2.9.29
168 | Смена отопительного прибора | прибор | 2.34 | 24.62 | 2.9.30
169 | Смена участов трубопроводовцентрального отопления ,холодного и горячего водоснабжения различной длинны (от 0,5м до 10м) при образовании в них течи с примением газосварки, электросварки | м | 1.5 | 15.79 | 2.9.31
170 | Промывка внутридомовой системы, диаметр трубопровода от 20 до 40мм | м | 0.0276 | 0.28 | 2.9.32
171 | Промывка внутридомовой системы, диаметр трубопровода от 50 до 100мм | м | 0.0372 | 0.38 | 2.9.33
172 | Гидропневмопромывка трубопровода диаметром от 20 до 40мм | м | 0.046 | 0.51 | 2.9.34
173 | Гидропневмопромывка трубопровода диаметром от 50 до 100мм | м | 0.062 | 0.68 | 2.9.35
174 | Гидропневмопромывка отопительного прибора совместно с трубопроводом стояка | шт. | 2.24 | 23.55 | 2.9.36
175 | Промывка отопительного прибора 7-м секций (с отсоединением прибора от стояка) | шт. | 3.2 | 33.66 | 2.9.37
176 | Гидропневмопромывка трубопровода методом гидроудара диаметром от 20 до 40мм | м | 0.0552 | 0.57 | 2.9.38
177 | Гидропневмопромывка трубопровода методом гидроудара диаметром от 50 до 100мм | м | 0.0744 | 0.8 | 2.9.39
178 | Ремонт (ревизия и притирка) крана регулировки у радиаторного блока | кран | 0.32 | 3.37 | 2.9.40
179 | Консервация (разконсервация) системы отопления, водоснабжения | м | 0.042 | 0.44 | 2.9.41
180 | Ликвидация воздушной пробки в системе отопления | стояк | 0.56 | 5.91 | 2.9.42
181 | Ликвидация воздушной пробки в отопительном приборе | прибор | 0.19 | 2.02 | 2.9.43
182 | Снятие водогрейных колонок | компл. | 0.91 | 9.54 | 2.9.32
183 | Установка водогрейных колонок | компл. | 3.41 | 35.84 | 2.9.33
Электромонтажные работы
184 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | звонок | 1.8 | 22.79 | 2.11.1
185 | Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 0.6 | 7.61 | 2.11.2
186 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт. | 0.66 | 8.37 | 2.11.3
187 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки прискрытой проводки | шт. | 0.84 | 10.64 | 2.11.4
188 | Установка потолочного патрона | шт. | 0.58 | 7.36 | 2.11.5
189 | Установка настенного патрона | шт. | 0.83 | 10.51 | 2.11.6
190 | Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 1.46 | 18.5 | 2.11.7
191 | Установка подвестного патрона | патрон | 0.89 | 11.27 | 2.11.8
192 | Установка подвестного светильника | светильн. | 1.2 | 15.2 | 2.11.9
193 | Установка светильника типа "Бра" | шт. | 1.42 | 17.98 | 2.11.10
194 | Установка люминисцентных светильников на штырях | шт. | 1.6 | 20.26 | 2.11.11
195 | Установка люминисцентных светильников на подвесах | шт. | 1.94 | 24.58 | 2.11.12
196 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 1.99 | 25.21 | 2.11.13
197 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 0.5 | 6.33 | 2.11.14
198 | Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд | крюк | 1.06 | 13.45 | 2.11.15
199 | Установка щитка для электросчетчика | щиток | 1.02 | 12.92 | 2.11.16
200 | Установка однофозного электрического счетчика на готовый щиток | шт. | 0.91 | 11.53 | 2.11.17
201 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 0.17 | 2.18 | 2.11.18
202 | Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см | м | 0.34 | 4.3 | 2.11.19
203 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 0.06 | 0.78 | 2.11.20
204 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 0.11 | 1.41 | 2.11.21
205 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт. | 0.42 | 5.32 | 2.11.22
206 | Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | плита | 4.9 | 62.07 | 2.11.23
207 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | квартира | 0.99 | 17.35 | 2.11.24
208 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 1.3 | 16.47 | 2.11.27
209 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | квартира | 1.8 | 22.79 | 2.11.28
210 | Установка галогенных светильников | шт. | 2.5 | 31.67 | 2.11.29
211 | Замена галогенных светильников | шт. | 2.9 | 36.74 | 2.11.30
212 | Установка и подсоединение к электросетям эл./водонагревателя | прибор | 3 | 38.01 | 2.11.31
213 | Установка выключателя одинарного, двойного | шт. | 0.4 | 5.07 | 2.11.32
214 | Установка автоматов квартирных | автомат | 0.49 | 6.19 | 2.11.33
215 | Замена автоматов квартирных | автомат | 0.7 | 8.86 | 2.11.34
216 | Смена провода сечением 2*2,5 мм2 при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 0.5 | 6.33 | 2.11.35
217 | Ремонт эл./выключателя, розетки | прибор | 0.82 | 10.37 | 2.11.36
218 | Перекидка проводов | 1 перекидка | 2.9 | 36.74 | 2.11.37
219 | Устройство и подключение точечных светильников в подвестном потолке | шт. | 1 | 12.67 | 2.11.38
220 | Установка блока выключетель+переключатель+розетка | блок | 1.85 | 23.43 | 2.11.39
221 | Смена блока выключетель+переключатель+розетка | блок | 1.5 | 19.01 | 2.11.40
222 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 1.6 | 20.26 | 2.11.41
223 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 1.1 | 13.94 | 2.11.42
224 | Установка кабель-канала и укладка провода в нем | м | 0.17 | 2.18 | 2.11.43
225 | Подключение подвалов и других подсобных помещений через учет потребителей | м | 0.12 | 1.52 | 2.11.45
226 | Смена перегоревшей электролампы | шт. | 0.08 | 1.03 | 2.11.46
227 | Укрепление и технический осмотр выключателя | шт. | 0.03 | 0.37 | 2.11.47
228 | Проверка изоляции электропроводки и её укрепление | м | 0.015 | 0.2 | 2.11.48
229 | Ремонт светильников с люминесцентными лампами | светил. |  |  | 2.11.46
229.1 | 1-ламповых |  | 0.39 | 4.95
229.2 | 2-ламповых:
229.2.1 | одной лампы |  | 0.42 | 5.32
229.2.2 | двух ламп |  | 0.66 | 8.37
229.3 | 4-ламповых
229.3.1 | одной лампы |  | 0.44 | 5.57
229.3.2 | каждой последующей лампы (+0,24 норма времени) |  | 0.68 | 8.63
229.4 | 6-ламповых
229.4.1 | одной лампы |  | 0.51 | 6.45
229.4.2 | каждой последующей лампы (+0,24 норма времени) |  | 0.75 | 9.5
230 | Установка коробки распределительной при открытой проводке | коробка | 2.63 | 33.32 | 2.11.47
231 | Установка коробки распределительной при скрытой проводке | коробка | 2.85 | 36.11 | 2.11.48
232 | Установка и подключение контура заземления в частных домах: | м |  |  | 2.11.49
232.1 | по бетонной крепи |  | 0.29 | 3.67
232.2 | по установленным конструкциям |  | 0.12 | 1.52
233 | Демонтаж шнура на роликах | м | 0.03 | 0.37 | 2.11.50
234 | Демонтаж провода сечением 16 мм2 на крюках (якорях) с изоляторами | м | 0.16 | 2.05 | 2.11.51
235 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт. | 1.16 | 14.69 | 2.11.52
236 | Укрепление розетки | шт. | 0.04 | 0.5 | 2.11.53
237 | Смена провода при открытой электропроводке | м | 0.25 | 3.18 | 2.11.54
238 | Ремонт электрического звонка | шт. | 0.19 | 2.4 | 2.11.55
239 | Замена автоматических выключателей (предохранителей) | шт. | 0.01 | 0.14 | 2.11.56
240 | Смена светильников с люминисцентными лампами с количеством: | шт. |  |  | 2.11.57
240.1 | до 4 ламп | шт. | 2.24 | 28.36
240.2 | до 10 ламп | шт. | 4.55 | 57.65
241 | Смена светильников с лампами накаливания с креплением к потолку на шурупах | шт. | 1.27 | 16.1 | 2.11.58
242 | Снятие светильников с лампами накаливания | шт. | 0.07 | 0.89 | 2.11.59
243 | Установка энергосберегающих светильников с лампами накаливания и модулем управления освещением при сверлении отверстий: | компл. |  |  | 2.11.60
243.1 | в бетоне |  | 1.12 | 14.16
243.2 | в металле, пластике |  | 1.1 | 13.94
244 | Замена ранее установленных светильников на энергосберегающие светильники с лампами накаливания и модулем управления освещением | компл. | 1.54 | 19.5 | 2.11.61
245 | Установка модуля управления освещеним на светильник с лампой накаливания | прибор |  |  | 2.11.62
245.1 | при креплении модуля к светильнику |  | 0.68 | 8.63
245.2 | при креплении модуля к стене |  | 0.573 | 7.25
246 | Замена модуля управления освещением | прибор | 0.53 | 6.69 | 2.11.63
247 | Замена чугунной конфорки электроплиты | конфор. | 0.7 | 8.86 | 2.11.64
248 | Замена ТЭН жарочного шкафа электроплиты, ТЭН | ТЭН | 0.46 | 5.84 | 2.11.65
249 | Замена терморегулятора жарочного шкафа электроплиты | терморег. | 0.87 | 11.04 | 2.11.66
250 | Замена переключателя мощности элетроплиты | перекл. | 0.8 | 10.15 | 2.11.67
251 | Замена стекла жарочного шкафа электроплиты | стекло | 0.26 | 3.29 | 2.11.68
252 | Замена вилки штепсельного разъема электроплиты | разъем | 0.37 | 4.7 | 2.11.69
253 | Замена розетки 5А электроплиты, розетка | розетка | 0.1 | 1.26 | 2.11.70
254 | Замена ручки дверки жарочного шкафа электроплиты | ручка | 0.25 | 3.18 | 2.11.71
255 | Замена сигнальной арматуры электроплиты, арматура | арматур. | 0.25 | 3.18 | 2.11.72
256 | Замена ручки переключателя электроплиты | ручка | 0.42 | 5.32 | 2.11.73
257 | Замена пружины, пластмассовых зажимов, фиксаторов ручки переключателя электроплиты | ручка | 0.11 | 1.41 | 2.11.74
258 | Проверка технического состояния электроплиты | эл.пл. | 0.5 | 6.33 | 2.11.75
Другие виды работ
259 | Протравка нейтрализующим раствором залитых мест | м2 | 0.05 | 0.51 | 2.12.1
260 | Сборка и навеска мебели | комплект | 1 | 10.51 | 2.12.2
261 | Сборка и навеска карнизов | м | 0.11 | 1.19 | 2.12.3
262 | Востановление ниш в вентиляционном канале | м3 | 15.8 | 166.19 | 2.12.4
263 | Пробивка проемов в гипсобетонных стенах при толщине стен не более 15 см | м2 | 2.15 | 22.6 | 2.12.5
264 | Смена почтового ящика | шт. | 1.02 | 10.74 | 2.12.6
265 | Смена дверки почтового ящика | шт. | 0.86 | 9.06 | 2.12.7
266 | Смена петель почтового ящика | шт. | 0.79 | 8.32 | 2.12.8
267 | Смена замка почтового ящика | шт. | 0.73 | 7.71 | 2.12.9
268 | Утепление балконов, лоджий | м2 | 1.78 | 18.72 | 2.12.10
269 | Очистка тротуаров, дорожек и т.п. от снега | м2 | 0.082 | 0.74 | 2.12.11
270 | Выкашивание газонов косой | 100м2 | 0.49 | 14.064 | с НДС | ут
271 | Выкашивание газонов газонокасилкой | 100м2 | 0.4 | 14.508 | с НДС
272 | Очистка тротуаров, дорожек и т.п. от уплатненного снега до 2см | м2 | 0.0145 | 0.14 | 2.12.14
273 | Очистка тротуаров, дорожек и т.п. от уплатненного снега свеше 2см | м2 | 0.015225 | 0.14 | 2.12.15
274 | Очистка тротуаров, дорожек и т.п. от наледи и льда до 2см | м2 | 0.0303 | 0.28 | 2.12.16
275 | Очистка тротуаров, дорожек и т.п. от наледи и льда свыше 2см | м2 | 0.031815 | 0.28 | 2.12.17
276 | Побелка бордюра | м | 0.0263 | 0.23 | 2.12.18
277 | Побелка дерева высотой от уровня земли до 1м, диаметром до 15см | дерево | 0.04 | 0.34 | 2.12.19
278 | Побелка дерева высотой от уровня земли до 1м, диаметром от 16см до 25 см | дерево | 0.068 | 0.61 | 2.12.20
279 | Побелка дерева высотой от уровня земли до 1м, диаметром свыше 25см | дерево | 0.09 | 0.8 | 2.12.21
280 | Мойка окна обычной конфигурации со сплошным стеклом | м2 | 0.0266 | 0.28 | 2.12.22
281 | Мойка окна обычной конфигурации со сплошным стеклом, с количеством ячеек в оконном переплете до 5 | м2 | 0.0321 | 0.34 | 2.12.23
282 | Мойка окна обычной конфигурации со сплошным стеклом, с количеством ячеек в оконном переплете свыше 5 | м2 | 0.0332 | 0.34 | 2.12.24
283 | Мойка окна со сложной конфигурацией рам и стекол | м2 | 0.0442 | 0.44 | 2.12.25
284 | Очистка кровли от мусора | м2 | 0.04 | 0.34 | 2.12.26
285 | Очистка кровли от снега со сбрасываникм вниз при толщине слоя снега до 10см и скалыванием сосулек | м2 | 0.024 | 0.23 | 2.12.27
286 | Очистка кровли от снега со сбрасываникм вниз при толщине слоя снега от 10см до 20см и скалыванием сосулек | м2 | 0.027 | 0.23 | 2.12.28
287 | Очистка кровли от снега со сбрасываникм вниз при толщине слоя снега от 20см до 30см и скалыванием сосулек | м2 | 0.03 | 0.28 | 2.12.29
288 | Замена элемента питания пожарного извещателя | шт. | 0.082 | 0.74 | 2.12.37
289 | Установка поталочного пожарного извещателя при сверлении отверстий: | шт. |  |  | 2.12.38
290 | в железобетонном перекрытии |  | 0.5 | 4.5
291 | в гипсокартонных (пластиковых) поверхностях |  | 0.34 | 3.11
292 | Проведение обследования и консультация специалиста |  | 0.26 | 6.98 | 2.12.39
Стекольные работы
293 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла до 0,5 м2 | м2 | 0.41 | 4.31 | 2.7.1
294 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1м2 | м2 | 0.34 | 3.59 | 2.7.2
295 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м2 | м2 | 0.43 | 4.5 | 2.7.3
296 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1м2, за 1 м2 | м2 | 0.38 | 4.01 | 2.7.4
297 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,25 м2 | м2 | 0.89 | 9.38 | 2.7.5
298 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.7.6
299 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 2-3 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 | м2 | 0.38 | 4.01 | 2.7.7
300 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла до 0,5 м2 | м2 | 0.79 | 8.32 | 2.7.8
301 | Остекление деревянных оконных переплетов и дверных полотен стеклом 4-6 мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1 м2 | м2 | 0.39 | 4.1 | 2.7.9
302 | Остекление деревянных полотен узорчетым стеклом на готовых штапиках | м2 | 0.95 | 10 | 2.7.10
303 | Перемазка фальцев в деревянных переплетах | м3 | 0.37 | 3.87 | 2.7.11
304 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 | м2 | 0.63 | 6.63 | 2.7.12
305 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,25 м2 до 0,5 м2 | м2 | 0.88 | 9.29 | 2.7.13
306 | Выемка целых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2 | м2 | 1.2 | 12.66 | 2.7.14
307 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла свыше 0,5 м2 до 1,0 м2 | м2 | 0.29 | 3.04 | 2.7.15
308 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекласвыше 0,25 м2 до 0,5 м2 | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.7.16
309 | Удаление битых стекол из деревянных переплетов при площади стекла до 0,25м2 | м2 | 0.55 | 5.81 | 2.7.17
Обойные работы
310 | Оклейка стен простыми обоями | м2 | 0.23 | 2.42 | 2.8.1
311 | Оклейка стен тисненами или плотными обоями | м2 | 0.28 | 2.94 | 2.8.2
312 | Оклейка стен обоями влагостойкими или специального вида отделки | м2 | 0.5 | 5.3 | 2.8.3
313 | Наклейка бордюра или фриза на простые обои | м/п | 0.03 | 0.34 | 2.8.4
314 | Наклейка бордюра или фриза на плотные или тесненные обои | м/п | 0.04 | 0.38 | 2.8.5
315 | Наклейка бордюра или фриза на обои влагостойкие или специального вида | м/п | 0.05 | 0.51 | 2.8.6
316 | Оклейка потолков обоями | м2 | 0.26 | 2.74 | 2.8.7
317 | Оклейка стен поливинилхлорными пленками на бумажной, тканевой основе или безосновными с подготовкой поверхности | м2 | 0.58 | 6.13 | 2.8.8
318 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) с подготовкой поверхноти | м2 | 0.74 | 7.77 | 2.8.9
319 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) без подготовки поверхноти | м2 | 0.34 | 3.59 | 2.8.10
320 | Оклейка стен по штукатурке и бетону пленкой декоративной самоклеящей с подготовкой поверхноти | м2 | 0.52 | 5.44 | 2.8.11
321 | Оклейка стен по дереву пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) без подготовки поверхноти | м2 | 0.22 | 2.33 | 2.8.12
322 | Оклейка дверей, встроенных шкафов и антресолей пленкой декоративной самоклеящей (ПДСО) без подготовки поверхноти | м2 | 1.05 | 11.08 | 2.8.13
323 | Обшивка стен кортоном | м2 | 0.11 | 1.19 | 2.8.14
324 | Подшивка потолков картоном | м2 | 0.15 | 1.58 | 2.8.15
325 | Снятие обоев | м2 | 0.09 | 0.95 | 2.8.16
326 | Снятие (соскабливание или смывка) старой известковой или меловой краски | м2 | 0.02 | 0.23 | 2.8.18
327 | Смена на стенах высококачественных обоев | м2 | 0.57 | 8.73 | 2.8.19
Дверные проемы
328 | Снятие дверных полотен | полотно | 0.29 | 3.04 | 2.3.1
329 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 3.8 | 39.96 | 2.3.2
330 | Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 4.1 | 43.1 | 2.3.3
331 | Снятие дверных колод в деревянных стенах | колода | 0.99 | 10.41 | 2.3.4
332 | Снятие дверных коробок в перегородках | коробка | 0.53 | 5.58 | 2.3.5
333 | Смена наличников | м/п | 0.17 | 1.81 | 2.3.6
334 | Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах | брусок | 3.6 | 37.89 | 2.3.7
335 | Смена на месте бруска дверной коробки в перегородках | брусок | 3.1 | 32.61 | 2.3.8
336 | Смена на месте бруска дверной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусок | 5.6 | 58.91 | 2.3.9
337 | Большой ремонт полотен наружных дверей | полотно | 13.99 | 147.14 | 2.3.10
338 | Большой ремонт полотен внутренних дверей | полотно | 9.63 | 101.29 | 2.3.11
339 | Малый ремонт на месте дверных полотен | полотно | 1.34 | 14.13 | 2.3.12
340 | Смена дверного блока, снятие старого и установка нового | блок | 2.8 | 29.45 | 2.3.13
341 | Герметизатия мест премыкания дверных блоков к стенам полиуритановой пеной | м | 0.14 | 1.47 | 2.3.14
342 | Укрепление ранее установленныхдверных и оконных коробок | коробка | 1.58 | 16.64 | 2.3.15
343 | Обивка дверей дермантином по утеплителю с пробивкой утеплительных валиков по периметру коробки | м2 | 1.21 | 12.68 | 2.3.16
344 | Смена обивки дверей и утеплительных валиков по перемитру коробки | м2 | 1.62 | 17.05 | 2.3.17
345 | Обивки дверей мягкими бортиками (утеплительными валиками) | м/п | 0.11 | 1.19 | 2.3.18
346 | Установка накладных приборов: угольников оконных,остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб,табличек номерных к дверям, крючков ветровых и т.п. | прибор | 0.14 | 1.47 | 2.3.19
347 | Установка заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) | прибор или 2 петли | 0.37 | 3.87 | 2.3.20
348 | Установка угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных, заверток накладных дверных,задвижек натяжных, ручек-кнопок, и т.п. | прибор | 0.26 | 2.74 | 2.3.21
349 | Смена накладных приборов: угольников оконных,остановов дверных, упоров оконных, ручек-скоб,табличек номерных к дверям, крючков ветровых и т.п. | прибор | 0.14 | 1.47 | 2.3.22
350 | Смена заверток врезных оконных, защелок дверных, петель (дверных, оконных и форточных всех типов) | прибор или 2 петли | 0.89 | 9.38 | 2.3.23
351 | Смена ручек-скоб | прибор | 0.29 | 3.04 | 2.3.24
352 | Смена угольников оконных частично врезанных, стяжек оконных и балконных,заверток накладных дверных,задвижек натяжных, ручек-кнопок, т.п. | прибор | 0.21 | 2.19 | 2.3.25
353 | Установка фрамужных приборов | прибор | 0.62 | 6.51 | 2.3.26
354 | Смена фрамужных приборов | прибор | 0.9 | 9.44 | 2.3.27
355 | Установка сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 0.4 | 4.24 | 2.3.28
356 | Смена сувальдных замков (врезных или накладных) или шпингалетов дверных врезных | прибор | 1.19 | 12.53 | 2.3.29
357 | Установка цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкойили ключевиной | прибор | 0.8 | 8.42 | 2.3.30
358 | Смена цилиндровых замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной | прибор | 0.74 | 7.77 | 2.3.31
359 | Установка пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 0.47 | 4.93 | 2.3.32
360 | Смена пружин дверных или фиксаторов оконных | прибор | 0.4 | 4.24 | 2.3.33
361 | Врезка глазка оптического дверного | шт. | 0.41 | 4.31 | 2.3.34
362 | Установка цепочки дверной | прибор | 0.17 | 1.81 | 2.3.35
363 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема: | м2 |  |  | 2.3.45
363.1 | до 3 м2 |  | 1.69 | 17.74
363.2 | свыше 3 м2 |  | 1.37 | 14.38
364 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в бетонных стенах при площади проема: | м2 |  |  | 2.3.46
364.1 | до 3 м2 |  | 1.5 | 15.79
364.2 | свыше 3 м2 |  | 1.22 | 12.81
365 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема: | м2 |  |  | 2.3.47
365.1 | до 3 м2 |  | 1.54 | 16.18
365.2 | свыше 3 м2 |  | 1.26 | 13.24
366 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах при площади проема: | м2 |  |  | 2.3.48
366.1 | до 3 м2 |  | 1.34 | 14.13
366.2 | свыше 3 м2 |  | 1.11 | 11.69
367 | Установка дверного блока из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема: | м2 |  |  | 2.3.49
367.1 | до 3 м2 |  | 1.47 | 15.45
367.2 | свыше 3 м2 |  | 1.21 | 12.68
368 | Установка дверного блока из ПВХ во внутренних дверных проемах и перегородках в газосиликатных стенах при площади проема: | м2 |  |  | 2.3.50
368.1 | до 3 м2 |  | 1.28 | 13.49
368.2 | свыше 3 м2 |  | 1.06 | 11.12
369 | Установка дверных коробок, коробка | коробка | 0.87 | 9.16 | 2.3.51
370 | Установка балконных наружных полотен | полотно | 0.92 | 9.67 | 2.3.52
371 | Установка дверей входных наружных металлических | дверь |  |  | 2.3.53
371.1 | в бетонных стенах (в ср. дверь 100кг) |  | 7.603 | 79.98
371.2 | в кирпичных стенах (в ср. дверь 100кг) |  | 7.542 | 79.3
Полы
372 | Смена лаг из досок по кирпичным столбикам | м2 | 0.66 | 6.98 | 2.1.1
373 | Смена лаг из досок по готовому основанию | м2 | 0.51 | 5.35 | 2.1.2
374 | Перестилка чистых дощатых полов | м2 | 0.87 | 9.16 | 2.1.3
375 | Сплачивание дощатых полов | м2 | 0.5 | 5.3 | 2.1.4
376 | Укрепление дощатых полов (без добавления новых досок) | м2 | 0.18 | 1.93 | 2.1.5
377 | Смена досок в полах до трех штук в одном месте | м досок | 0.59 | 6.19 | 2.1.6
378 | Смена деревянных плинтусов | м/п. | 0.2 | 2.09 | 2.1.7
379 | Шлифовка дощатых полов неокрашенных | м2 | 0.25 | 2.64 | 2.1.8
380 | Шлифовка дощатых полов окрашенных | м2 | 0.5 | 5.3 | 2.1.9
381 | Шлифовка провесов в неокрашенных дощатых полах | м2 | 0.12 | 1.23 | 2.1.10
382 | Шлифовка провесов в окрашенных дощатых полах | м2 | 0.14 | 1.47 | 2.1.11
383 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок до 45 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 1.4 | 14.75 | 2.1.12
384 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок 45-100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 1.78 | 18.72 | 2.1.13
385 | Перестилка паркетного пола на рейках при количестве клепок более 100 шт. в м2 (без шлифовки и циклевки) | м2 | 2.19 | 23.03 | 2.1.14
386 | Перестилка полов из щитового паркета с исправлением обрешетки (без шлифовки и циклевки) | м2 | 1.5 | 15.79 | 2.1.15
387 | Замена штукатурного паркета в одном месте до 5 клепок | место | 0.36 | 3.76 | 2.1.16
388 | Замена штукатурного паркета в одном месте до 0,5 м2 | место | 1.1 | 11.57 | 2.1.17
389 | Замена штукатурного паркета в одном месте до 1 м2 | место | 1.58 | 16.64 | 2.1.18
390 | Шлифовка и циклевка паркетных полов, ранее покрытых мастикой или лаком | м2 | 0.28 | 2.94 | 2.1.19
391 | Циклевка (шлифовка) ошлифованнных паркетных полов, ранее не покрытых лаком или мастикой | м2 | 0.1 | 1.06 | 2.1.20
392 | Циклевка (шлифовка) ошлифованнных паркетных полов, ранее покрытых лаком или мастикой | м2 | 0.34 | 3.59 | 2.1.21
393 | Смена керамических плиток до 10 шт. в одном месте | шт. | 0.1 | 1.06 | 2.1.22
394 | Смена керамических плиток более 10 шт. в одном месте | шт. | 0.06 | 0.61 | 2.1.23
395 | Заделка выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 в одном месте | место | 0.37 | 3.87 | 2.1.24
396 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25 м2 до 0,5м2 в одном месте | место | 0.64 | 6.73 | 2.1.25
397 | Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,5 м2 до 1 м2 в одном месте | место | 1.1 | 11.57 | 2.1.26
398 | Разборка кирпичных столбиков | м2 пола | 0.06 | 0.61 | 2.1.27
399 | Разборка лаг деревянных | м2 пола | 0.07 | 0.74 | 2.1.28
400 | Разборка покрытий дощатых полов или настилов | м2 | 0.29 | 3.04 | 2.1.29
401 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 0.13 | 1.35 | 2.1.30
402 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | м2 | 0.46 | 4.84 | 2.1.31
403 | Разборка покрытия полов из щитового паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 0.45 | 4.74 | 2.1.32
404 | Разборка покрытия полов из штучного паркета с разборкой плинтусов (без разборки настила) | м2 | 0.5 | 5.3 | 2.1.33
405 | Снятие деревянных плинтусов | м/п. | 0.03 | 0.34 | 2.1.34
406 | Разборка цементных плинтусов | м/п. | 0.2 | 2.09 | 2.1.35
407 | Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора | м2 | 0.3 | 3.14 | 2.1.36
408 | Смена покрытий из линолиума | м2 | 0.55 | 5.81 | 2.1.37
409 | Устройство тепловых полов с электронагревом | м2 | 4.2 | 44.15 | 2.1.38
410 | Укладка ламинированных полов | м2 | 0.4 | 4.24 | 2.1.39
411 | Разборка покрытий полов из ламинированнных панелей | м2 | 0.12 | 1.23 | 2.1.58
412 | Смена покрытий полов из ламинированных панелей | м2 | 0.52 | 5.44 | 2.1.59
413 | Устройство плинтусов из ПВХ | м | 0.11 | 1.19 | 2.1.60
414 | Разборка плинтусов из ПВХ | м | 0.024 | 0.23 | 2.1.61
415 | Разборка покрытий полов из ДСП | м2 | 0.152 | 1.58 | 2.1.62
416 | Разборка покрытий полов из ДВП | м2 | 0.07 | 0.74 | 2.1.63
417 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола до 10м2 | м2 |  |  | 2.1.64
417.1 | в один слой | м2 | 0.59 | 6.19
417.2 | в два слоя | м2 | 1.01 | 10.64
418 | Устройство покрытия пола из ДВП площадью пола свыше 10м2 | м2 |  |  | 2.1.65
418.1 | в один слой | м2 | 0.51 | 5.35
418.2 | в два слоя | м2 | 0.87 | 9.16
419 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола до 10 м2 | м2 | 0.27 | 2.88 | 2.1.66
420 | Устройство покрытия пола из ДСП площадью пола свыше 10 м2 | м2 | 0.23 | 2.42 | 2.1.67
421 | Устройство покрытия покрытия из линолеума без сваркти стыков | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.1.68
422 | Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью до 20 м2 | м2 | 0.47 | 4.93 | 2.1.69
423 | Устройство бетонного покрытия пола толщ. 20 мм площадью свыше 20 м2 | м2 | 0.45 | 4.06 | 2.1.70
424 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью до 20 м2 | м2 | 0.48 | 4.31 | 2.1.71
424.1 | При изменениии толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | м2 | 0.005 | 0.06
425 | Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2 | м2 | 0.42 | 3.83 | 2.1.72
425.1 | При изменениии толщины цементной стяжки на каждые 5 мм | м2 | 0.004 | 0.06
426 | Устройство цементного покрытия пола по готовому основанию толщ. 20 мм с устройством плинтуса | м2 | 0.44 | 4.01 | 2.1.73
427 | Устройство полов из керамической плитки на клею по цементной стяжке | м2 | 1.03 | 10.87 | 2.1.74
Оконные проемы
428 | Установка форточки с ее изготовлением и вставкой стекла | форточка | 2.89 | 30.41 | 2.2.1
429 | Смена форточки | форточка | 0.46 | 4.84 | 2.2.2
430 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стен при одном переплете в коробке | брусок | 3.27 | 34.41 | 2.2.3
431 | Смена на месте бруска оконной коробки в каменных стен при двух переплетах в коробке | брусок | 5.2 | 54.68 | 2.2.4
432 | Смена на месте бруска оконной коробки (колоды) в деревянных стенах | брусок | 2.1 | 22.11 | 2.2.5
433 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов со снятием створок | створка | 0.64 | 6.73 | 2.2.6
434 | Малый ремонт створчатых оконных переплетов без снятия створок | створка | 0.46 | 4.84 | 2.2.7
435 | Большой ремонт створчатых оконных переплетов | створка | 2.32 | 24.41 | 2.2.8
436 | Большой ремонт глухих оконных переплетов | переплет | 2.16 | 22.73 | 2.2.9
437 | Ремонт на месте деревянной подоконной доски | шт. | 0.65 | 6.85 | 2.2.10
438 | Малый ремонт форточки | форточка | 0.86 | 9.06 | 2.2.11
439 | Снятие оконных коробок в каменных в каменных стенах с выломкой четвертей | коробка | 3.8 | 39.96 | 2.2.12
440 | Снятие оконных коробок в каменных в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах | коробка | 4.1 | 43.1 | 2.2.13
441 | Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах | шт. | 0.23 | 2.42 | 2.2.14
442 | Снятие деревянных подоконных досок в деревянных стенах | шт. | 0.2 | 2.09 | 2.2.15
443 | Снятие мозаичных подоконных досок | м2 | 2.3 | 24.16 | 2.2.16
444 | Установка подоконных досок | м | 0.3 | 3.14 | 2.2.17
445 | Снятие оконных колод в деревянных стенах | колода | 0.99 | 10.41 | 2.2.18
446 | Снятие оконных створок | створка | 0.4 | 4.24 | 2.2.19
447 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м2 | блок | 3.22 | 33.89 | 2.2.20
448 | Смена оконного блока, снятие старого и установка нового более 2 м2 | блок | 3.72 | 39.11 | 2.2.21
449 | Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной | м | 0.14 | 1.47 | 2.2.22
450 | Смена отлива из оцинковыанной стали с устройством каркаса | м | 0.4 | 3.59 | 2.2.37
451 | Установка штапика | м | 0.018 | 0.17 | 2.2.38
452 | Снятие форточки | форточка | 0.11 | 0.99 | 2.2.39
453 | Установка форточки | форточка | 0.35 | 3.69 | 2.2.40
454 | Установка оконных коробок в каменных стенах | м2 |  |  | 2.2.41
454.1 | до 2 м2 |  | 0.97 | 10.25
454.2 | более 2 м2 |  | 0.71 | 7.47
455 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах с нарубанием гребня площадью: | м2 |  |  | 2.2.42
455.1 | до 2 м2 |  | 4.27 | 44.91
455.2 | более 2 м2 |  | 3.12 | 32.84
456 | Установка оконных коробок в деревянных рубленых стенах без гребня площадью: | м2 |  |  | 2.2.43
456.1 | до 2 м2 |  | 1.56 | 16.41
456.2 | более 2 м2 |  | 1.02 | 10.74
457 | Установка оконных коробок в деревянных нерубленых стенах без гребня площадью: | м2 |  |  | 2.2.44
457.1 | до 2 м2 |  | 1.56 | 16.41
457.2 | более 2 м2 |  | 1.02 | 10.74
458 | Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки | створка |  |  | 2.2.45
458.1 | створный |  | 1.52 | 15.98
458.2 | глухой |  | 0.55 | 5.81
459 | Установка металлических решеток на окна | м2 |  |  | 2.2.46
459.1 | в каменных стенах |  | 0.77 | 8.11
459.2 | в бетонных стенах |  | 1.02 | 10.74
460 | Установка подоконной доски из ПВХ | м | 0.28 | 2.55 | 2.2.47
461 | Установка откосов из ПВХ | м2 | 0.35 | 3.69 | 2.2.48
462 | Установка деревянного оконного блока, блок (Установка оконного блока с креплением коробки) Площадью: | блок |  |  | 2.2.49
462.1 | до 2 м2 |  | 2.6 | 27.38
462.2 | более 2 м2 |  | 2.98 | 31.34
Штукатурные работы (внутри здания)
463 | Улучшенная штукатурка стен по дереву | м2 | 0.75 | 7.86 | 2.4.1
464 | Улучшенная штукатурка стен по камню известковым раствором | м2 | 0.62 | 6.51 | 2.4.2
465 | Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором | м2 | 0.71 | 7.47 | 2.4.3
466 | Улучшенная штукатурка потолков по дереву | м2 | 0.8 | 8.42 | 2.4.4
467 | Улучшенная штукатурка потолков по камню известковым раствором | м2 | 0.66 | 6.98 | 2.4.5
468 | Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором | м2 | 0.75 | 7.86 | 2.4.6
469 | Оштукатуривание откосов известково-гипсовым раствором | м2 | 2.05 | 21.61 | 2.4.7
470 | Оштукатуривание откосов цементно-гипсовым раствором | м2 | 2.23 | 23.43 | 2.4.8
471 | Вытягивание падуг известково-гипсовым раствором | м2 | 1.17 | 12.29 | 2.4.9
472 | Вытягивание падуг цементно-гипсовым раствором | м2 | 1.2 | 12.66 | 2.4.10
473 | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг известково-гипсовым раствором | м2 | 1.07 | 11.26 | 2.4.11
474 | Вытягивание карнизов, поясков и горизонтальных тяг цементно-известковым раствором | м2 | 1.26 | 13.24 | 2.4.12
475 | Вытягивание вертикальных тяг известково-гипсовым раствором | м2 | 1.72 | 18.11 | 2.4.13
476 | Вытягивание вертикальных тяг цементно-известковым раствором | м2 | 2.08 | 21.85 | 2.4.14
477 | Затирка бетонных поверхностей стен | м2 | 0.32 | 3.37 | 2.4.15
478 | Затирка бетонных поверхностей потолков | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.4.16
479 | Беспесчаная накрывка стен | м2 | 0.16 | 1.7 | 2.4.17
480 | Беспесчаная накрывка потолков | м2 | 0.2 | 2.09 | 2.4.18
481 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса | м2 | 0.59 | 6.19 | 2.4.19
482 | Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса | м2 | 0.25 | 2.64 | 2.4.20
483 | Отделка каменных стен гипсовыми обшивочными листами без устройства каркаса | м2 | 0.55 | 5.81 | 2.4.21
484 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса | м2 | 1 | 10.51 | 2.4.22
485 | Отделка деревянных потолков гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса | м2 | 0.74 | 7.77 | 2.4.23
486 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стрежечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 1.1 | 11.57 | 2.4.24
487 | Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно-стрежечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м2 | 0.53 | 5.58 | 2.4.25
488 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стрежечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 0.85 | 8.93 | 2.4.26
489 | Обшивка деревянных стен фанерой, древесно-стрежечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса | м2 | 0.52 | 5.44 | 2.4.27
490 | Обшивка каменных стен фанерой, древесно-стрежечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса | м2 | 0.88 | 9.29 | 2.4.28
491 | Обивка поверхности стен штучной дранью | м2 | 0.33 | 3.49 | 2.4.29
492 | Обивка поверхности потолков штучной дранью | м2 | 0.5 | 5.3 | 2.4.30
493 | Оштукатуривание балок с обматыванием проволкой | м2 | 0.89 | 9.38 | 2.4.31
494 | Обшивка стен облицовочным материалом "Сайдинг" | м2 | 2.2 | 23.16 | 2.4.32
495 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадьюдо 1 м2 в одном месте | м2 | 1.42 | 14.95 | 2.4.33
496 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 1.95 | 20.52 | 2.4.34
497 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 1.55 | 16.3 | 2.4.35
498 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадьюдо 10 м2 в одном месте | м2 | 1.27 | 13.37 | 2.4.36
499 | Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 1.53 | 16.09 | 2.4.37
500 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 1.27 | 13.37 | 2.4.38
501 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 1.46 | 15.36 | 2.4.39
502 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 1.76 | 18.48 | 2.4.40
503 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 1 м2 в одном месте | м2 | 1.5 | 15.79 | 2.4.41
504 | Ремонт штукатурки стен по камню известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 1.1 | 11.57 | 2.4.42
505 | Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 1.24 | 13.05 | 2.4.43
506 | Ремонт штукатурки стен по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м2 | 1.87 | 19.67 | 2.4.44
507 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | м2 | 0.27 | 2.88 | 2.4.45
508 | Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий и стен с прорезкой рустов | м шва | 0.37 | 3.87 | 2.4.46
509 | Обработка швов между гипсовыми обшивочными листами | м2 обшивки | 0.1 | 1.06 | 2.4.47
510 | Обмазка раствором наличников, раскладок или плинтусов | м/п. | 0.07 | 0.74 | 2.4.48
511 | Ремонт штукатурки откосов по камню | м2 | 2.7 | 28.4 | 2.4.49
512 | Ремонт штукатурки откосов по дереву | м2 | 2 | 21.01 | 2.4.50
513 | Ремонт штукатурки карнизов, падуг и тяг известково-гипсовым раствором | м2 | 3.37 | 35.32 | 2.4.51
514 | Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков | м2 | 0.35 | 3.69 | 2.4.52
515 | Отбивка штукатурки с деревянных стен и потолков | м2 | 0.34 | 3.59 | 2.4.53
516 | Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, фанеры или картона | м2 | 0.09 | 0.95 | 2.4.54
517 | Срубка наплывов бетона со стен, столбов, пилястр и других поверхностей | м2 | 0.71 | 7.47 | 2.4.55
518 | Набивка гвоздей с оплетением их проволкой | м2 | 0.81 | 8.55 | 2.4.56
519 | Набивка полос штукатурной сетки шириной до 20 см. | м/п полосы | 0.1 | 1.06 | 2.4.57
520 | Устройство каркаса из проволочной сетки | м2 | 0.18 | 1.93 | 2.4.58
521 | Декоративная штукатурка стен (шуба) | м2 | 1.4 | 14.75 | 2.4.59
522 | Устройство внутреннего утепления стен | м2 | 0.64 | 6.73 | 2.4.60
523 | Заделка швов между плитами перекрытий штукатурным раствором | м | 0.4 | 4.24 | 2.4.64
524 | Установка уголкапри оштукатуривании откосов | м | 0.28 | 2.94 | 2.4.65
525 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру с лесов | м2 |  |  | 2.4.66
525.1 | на прямолинейных поверхностях |  | 0.74 | 7.77
525.2 | на криволинейных поверхностях |  | 0.94 | 9.88
526 | Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под окраску с лесов | м2 |  |  | 2.4.67
526.1 | на прямолинейных поверхностях |  | 0.58 | 6.13
526.2 | на криволинейных поверхностях |  | 0.88 | 9.29
Облицовочные работы
527 | Разборка обшивки из гипсовых листов, ДСП, ДВП, льнокостровых плит, и плинтусных плиток | м2 | 1.71 | 17.97 | 2.5.1
528 | Облицовка столбов и откосов по камню керамическими плитками без установки карнизных плинтусных плиток | м2 | 2.17 | 22.79 | 2.5.2
529 | Облицовка стен полистирольными плитками на мастике | м2 | 0.95 | 10 | 2.5.3
530 | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком с устройством каркаса | м2 | 0.75 | 7.86 | 2.5.4
531 | Облицовка поверхности стен бумажно-слоистым декоративным пластиком без устройства каркаса (на клее или мастике) | м2 | 0.25 | 2.64 | 2.5.5
532 | Установка карнизных или плинтусных плиток по стенам | м/п | 0.17 | 1.81 | 2.5.6
533 | Установка карнизных или плинтусных плиток по столбам и откосам | м/п | 0.19 | 2.02 | 2.5.7
534 | Установка встроенных деталей | деталь | 0.22 | 2.33 | 2.5.8
535 | Смена керамических плиток на стенах до 10 шт. в одном месте | шт. | 0.24 | 2.55 | 2.5.9
536 | Смена керамических плиток на стенах более 10 шт. в одном месте | шт. | 0.18 | 1.93 | 2.5.10
537 | Смена керамических плиток на столбах и откосах до 10 шт. в одном месте | шт. | 0.42 | 4.45 | 2.5.11
538 | Смена керамических плиток на столбах и откосах более 10 шт. в одном месте | шт. | 0.32 | 3.37 | 2.5.12
539 | Смена карнизных или плинтусных плиток | плитка | 0.25 | 2.64 | 2.5.13
540 | Разборка облицовки плоских поверхностей без сохранения плиток | м2 | 0.22 | 2.33 | 2.5.14
541 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток до 25% | м2 | 0.3 | 3.14 | 2.5.15
542 | Разборка облицовки плоских поверхностей с сохранением плиток свыше 25% до 50% | м2 | 0.58 | 6.13 | 2.5.16
543 | Разборка покрытий стен из керамической плитки | м2 | 0.26 | 2.74 | 2.5.17
544 | Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ | м2 | 1.42 | 14.95 | 2.5.18
545 | Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ | м2 | 1.5 | 15.79 | 2.5.19
546 | Устройство подвесного потолка | м2 | 1.47 | 15.45 | 2.5.20
547 | Оклейка потолков пластиковыми плитами | м2 | 0.37 | 3.87 | 2.5.21
548 | Обшивка стен гипсокартоном | м2 | 0.57 | 6.01 | 2.5.22
549 | Обшивка потолков гипсокартоном | м2 | 1.03 | 10.87 | 2.5.23
550 | Разборка подвесных потолков | м2 | 0.44 | 4.01 | 2.5.26
551 | Устройство подшивки потолка досками | м2 | 0.54 | 5.68 | 2.5.27
552 | Обшивка стен вагонкой | м2 | 0.32 | 3.37 | 2.5.28
553 | Снятие пластиковых плит с потолка | м2 | 0.11 | 0.99 | 2.5.29
554 | Установка направляющих уголков при облицовке стен керамисеской плиткой | м | 0.28 | 2.94 | 2.5.30
555 | Смена отдельных потолочных листов гипсокартона без разборка каркаса | м2 |  |  | 2.5.31
555.1 | до 1 м2 |  | 0.4 | 4.24
555.2 | до 5 м2 |  | 0.34 | 3.59
555.3 | до 10 м2 |  | 0.29 | 3.04
556 | Смена облицовочного материала типа "Сайдинг" без смены каркаса | м2 | 0.7 | 7.37 | 2.5.32
Малярные работы
557 | Шпаклевка поверхности потолка по бетону | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.6.1
558 | Шпаклевка бетонных стен без окраски | м2 | 0.31 | 3.26 | 2.6.2
559 | Водоэмульсионная окраска стен | м2 | 0.4 | 4.24 | 2.6.3
560 | Водоэмульсионная окраска потолков | м2 | 0.49 | 5.2 | 2.6.4
561 | Акриловая окраска стен | м2 | 0.4 | 4.24 | 2.6.5
562 | Акриловая окраска потолков | м2 | 0.49 | 5.2 | 2.6.6
563 | Снятие масленных красок со стен и потолков для последующей их оклейки обоями | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.6.7
564 | Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен | м2 | 0.29 | 3.04 | 2.6.8
565 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке | м2 | 0.11 | 1.19 | 2.6.9
566 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке | м2 | 0.13 | 1.35 | 2.6.10
567 | Улучшенная масленная окраска стен по штукатурке | м2 | 0.5 | 5.3 | 2.6.11
568 | Улучшенная масленная окраска потолков по штукатурке | м2 | 0.61 | 6.43 | 2.6.12
569 | Улучшенная масленная окраска стен по беспесчаной накрывке | м2 | 0.33 | 3.49 | 2.6.13
570 | Улучшенная масленная окраска потолков по беспесчаной накрывке | м2 | 0.49 | 5.2 | 2.6.14
571 | Улучшенная масленная окраска стен по дереву | м2 | 0.57 | 6.01 | 2.6.15
572 | Улучшенная масленная окраска потолков по дереву | м2 | 0.7 | 7.37 | 2.6.16
573 | Улучшенная масленная окраска полов | м2 | 0.49 | 5.2 | 2.6.17
574 | Улучшенная масленная окраска заполнений дверных проемов | м2 | 0.9 | 9.44 | 2.6.18
575 | Улучшенная масленная окраска заполнений дверных блоков, подготовленных под вторую окраску | м2 | 0.24 | 2.55 | 2.6.19
576 | Улучшенная масленная окраска заполнений оконных проемов | м2 | 1.36 | 14.34 | 2.6.20
577 | Улучшенная масленная окраска заполнений дверных блоков, подготовленныхпод вторую окраску |  | 0.38 | 4.01 | 2.6.21
578 | Масленная окраска деревянных плинтусов (при неокрашиваемых полах) | м/п | 0.25 | 2.64 | 2.6.22
579 | Улучшенная масленная окраска деревянных поручней | м2 | 1.1 | 11.57 | 2.6.23
580 | Простая масленная окраса больших металических поверхностей (кроме кровель) | м2 | 0.12 | 1.23 | 2.6.24
581 | Улучшенная масленная окраска больших металических поверхностей (кроме кровель) | м2 | 0.26 | 2.74 | 2.6.25
582 | Простая масленная окраска металических кровельсуриком за 1 раз | м2 | 0.08 | 0.85 | 2.6.26
583 | Простая масленная окраска металических кровель суриком за 2 раза | м2 | 0.1 | 1.06 | 2.6.27
584 | Простая масленная окраска стальных балок, труд диаметром более 50 мм суриком | м2 | 0.35 | 3.69 | 2.6.28
585 | Простая масленная окраска металлических решеток, сеток, переплетов, санитарно-технических и отопительных приборов труд диаметром менее 50 мм суриком | м2 | 0.68 | 7.16 | 2.6.29
586 | Покрытие дощатых полов лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0.05 | 0.51 | 2.6.30
587 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 0.07 | 0.74 | 2.6.31
588 | Покрытие дощатых полов лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0.11 | 1.19 | 2.6.32
589 | Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза по ранее покрытой лаком поверхности | м2 | 0.12 | 1.23 | 2.6.33
590 | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза по готовой отциклеванной и отшлифонной поверхности | м2 | 0.15 | 1.58 | 2.6.34
591 | Покрытие стен масленным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашеннойповерхности | м2 | 0.06 | 0.61 | 2.6.35
592 | Покрытие стен масленным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0.16 | 1.7 | 2.6.36
593 | Покрытие потолков масленным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашеннойповерхности | м2 | 0.08 | 0.85 | 2.6.37
594 | Покрытие потолков масленным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашеннойповерхности | м2 | 0.19 | 2.02 | 2.6.38
595 | Покрытие дверных заполнений масленным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0.09 | 0.95 | 2.6.39
596 | Покрытие дверных заполнений масленным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0.23 | 2.42 | 2.6.40
597 | Покрытие оконных заполнений масленным лаком за 1 раз по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0.13 | 1.35 | 2.6.41
598 | Покрытие оконных заполнений масленным лаком за 2 раза по ранее огрунтованной или окрашенной поверхности | м2 | 0.33 | 3.49 | 2.6.42
599 | Окраска металических дверных заполнений и печей печным лаком за 1 раз | м2 | 0.18 | 1.93 | 2.6.43
600 | Окраска металических дверных заполнений и печей печным лаком за 2 раза | м2 | 0.29 | 3.04 | 2.6.44
601 | Окраска металических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 1 раз | м2 | 0.37 | 3.87 | 2.6.45
602 | Окраска металических оконных заполнений, решеток и труб печным лаком за 2 раза | м2 | 0.63 | 6.63 | 2.6.46
603 | Окраска металических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 0.16 | 1.7 | 2.6.47
604 | Окраска металических дверных заполнений и печей кузбасским лаком за 2 раза | м2 | 0.26 | 2.74 | 2.6.48
605 | Окраска металических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 1 раз | м2 | 0.31 | 3.26 | 2.6.49
606 | Окраска металических оконных заполнений, решеток и труб кузбасским лаком за 2 раза | м2 | 0.55 | 5.81 | 2.6.50
607 | Улучшенная масленная окраска стен с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 0.28 | 2.94 | 2.6.51
608 | Улучшенная масленная окраска стен с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 0.46 | 4.84 | 2.6.52
609 | Улучшенная масленная окраска потолков с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 0.44 | 4.63 | 2.6.53
610 | Улучшенная масленная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 0.58 | 6.13 | 2.6.54
611 | Улучшенная масленная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 0.57 | 6.01 | 2.6.55
612 | Улучшенная масленная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 0.75 | 7.86 | 2.6.56
613 | Улучшенная масленная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.6.57
614 | Улучшенная масленная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 0.57 | 6.01 | 2.6.58
615 | Улучшенная масленная окраска полов с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 0.22 | 2.33 | 2.6.59
616 | Улучшенная масленная окраска полов с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 0.3 | 3.14 | 2.6.60
617 | Окраска металических поверхностей алюминиевым порошком за 1 раз (кроме водосточных труб) | м2 | 0.36 | 3.76 | 2.6.61
618 | Окраска металических поверхностей алюминиевым порошком за 2 раз (кроме водосточных труб) | м2 | 0.55 | 5.81 | 2.6.62
619 | Масленная окраска стальных труб за 1 раз | м2 | 0.51 | 5.35 | 2.6.63
620 | Масленная окраска стальных труб за 2 раза | м2 | 0.61 | 6.43 | 2.6.64
621 | Масленная окраска чугунных труб за 1 раз | м2 | 0.33 | 3.49 | 2.6.65
622 | Масленная окраска чугунных труб за 2 раза | м2 | 0.41 | 4.31 | 2.6.66
623 | Масленная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз | м2 | 0.36 | 3.76 | 2.6.67
624 | Масленная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раза | м2 | 0.52 | 5.44 | 2.6.68
625 | Масленная окраска металических решеток, сеток и оград за 1 раз | м2 | 0.45 | 4.74 | 2.6.69
626 | Масленная окраска металических решеток, сеток и оград за 2 раза | м2 | 0.62 | 6.51 | 2.6.70
627 | Окраска масленными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | м2 | 0.79 | 8.32 | 2.6.71
628 | Окраска масленными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз | м2 | 0.63 | 6.63 | 2.6.72
629 | Окраска масленными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза | м2 | 1.56 | 16.41 | 2.6.73
630 | Окраска масленными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз | м2 | 1.24 | 13.05 | 2.6.74
631 | Окраска масленными составами ранее окрашенных мелких металлических покрытий, гробниц за 2 раза | м2 | 0.42 | 4.45 | 2.6.75
632 | Окраска масленными составами ранее окрашенных мелких металлических покрытий, гробниц за 1 раз | м2 | 0.33 | 3.49 | 2.6.76
633 | Окраска масленными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб, металлических крестов за 2 раза | м2 | 0.79 | 8.32 | 2.6.77
634 | Окраска масленными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб, металлических крестов за 1 раз | м2 | 0.68 | 7.16 | 2.6.78
635 | Окраска масленными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей за 2 раза | м2 | 0.61 | 6.43 | 2.6.79
636 | Окраска масленными составами ранее окрашенных деревянных поверхностей за 1 раз | м2 | 0.48 | 5.06 | 2.6.80
637 | Снятие акриловой краски со стен и потолков | м2 | 0.18 | 1.62 | 2.6.80
638 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | м2 |  |  | 2.6.81
638.1 | первый слой |  | 0.08 | 0.74
638.2 | последующий слой |  | 0.08 | 0.74
639 | Простая масляная окраска стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 0.2 | 1.81 | 2.6.82
640 | Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски: | м2 |  |  | 2.6.83
640.1 | до 10% |  | 0.25 | 2.64
640.2 | до 35 % |  | 0.42 | 4.45
640.3 | более 35 % |  | 0.62 | 6.51
641 | Окраска известковыми составами внутри помещений | м2 |  |  | 2.6.84
641.1 | по штукатурке |  | 0.15 | 1.58
641.2 | по кирпичу и бетону |  | 0.08 | 0.85
641.3 | по дереву |  | 0.08 | 0.85
Колка и раскряжевка дров
642 | Колка дров вручную | м3 | 0.75 | 9.432 | с НДС
643 | Колка дров вручную с подноской и укладкой | м3 | 1.54 | 19.416 | с НДС
644 | Раскряжевка дров бензоматорной пилой | м3 | 0.408 | 5.112 | с НДС
Справочно:
1 час работы электрогазосварщика - 15,43 руб.
1 час работы сантехника - 11,81 руб.
Консультация специалиста, обследование - 6,98 руб. (15 мин)
| Экономист | Е.А. Прудникова