Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда

г.Костюковичи и Костюковичского района

на 2026-2030 гг.

| Адрес жилого дома |  | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Город Костюковичи, улица Бонч-Бруевича, 11 | 1982 |  | 5 | железобе-тонные панели | 4065 |  | 2026 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Бонч-Бруевича, 26 | 1981 |  | 4 | железобе-тонные панели | 1715 |  | 2026 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 87 | 1975 |  | 2 | кирпич | 880 |  | 2026 | Ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковии, улица Зиньковича,95 | 1981 |  | 3 | кирпич | 1204 |  | 2026 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 99 | 1987 |  | 5 | железобе-тонные панели | 4093 |  | 2026 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 11957 |  |  |  |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 9 | 1990 |  | 5 | железобе-тонные панели | 4778 |  | 2027 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Комсомольская, 2 | 1993 |  | 4 | железобе-тонные панели | 2503 |  | 2027 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 21 | 1991 |  | 5 | железобе-тонные панели | 4316 |  | 2027 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Поселок Ретранслятор, 4 | 1985 |  | 2 | кирпич | 266 |  | 2027 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 11863 |  |  |  |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 29 | 1992 |  | 7 | железобе-тонные панели | 8120 |  | 2028 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Костюковичский район, агрогородок Муравилье, улица Зеленая, 4 | 1990 |  | 2 | кирпич | 682 |  | 2028 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Костюковичский район, агрогородок Муравилье, улица Придорожная, 15 | 1991 |  | 2 | кирпич | 690 |  | 2028 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Комсомольская, 1 | 1991 |  | 4 | железобе-тонные панели | 2486 |  | 2028 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Всего: |  |  |  |  | 11978 |  |  |  |
| Город Костюковичи, улица Максима Горького, 36 | 1971 |  | 2 | кирпич | 694 |  | 2029 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Зиньковича, 97 | 1987 |  | 5 | железобе-тонные панели | 4127 |  | 2029 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 18 | 2003 |  | 5 | кирпич | 5591 |  | 2029 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Первомайская, 45 | 1975 |  | 2 | железобе-тонные панели | 702 |  | 2029 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Всего |  |  |  |  | 11114 |  |  |  |
| Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 6 | 1990 |  | 5 | железобе-тонные панели | 4462 |  | 2030 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Ленинская, 41 | 1983 |  | 4 | железобе-тонные панели | 3427 |  | 2030 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| Город Костюковичи, улица Ленинская, 81 | 1981 |  | 5 | кирпич | 2834 |  | 2030 | Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 10723 |  |  |  |