Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда 

г.Костюковичи и Костюковичского района

на 2027-2031 гг.
	Адрес
жилого дома
	Год постройки
	Этажность
	Материал стен
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.
	Год последнего

капитального ремонта
	Планируемый год проведения капитального ремонта
	Планируемые виды работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Город Костюковии, улица Зиньковича,95
	1981
	3
	кирпич
	1204
	
	2027
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства



	Город Костюковичи, улица Зиньковича, 99
	1987 
	5
	железобе-тонные панели 
	 4093
	
	2027
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт стыков панелей, замена внутридомовых сетей водоснабжения, теплоизоляция системы отопления, ремонт благоустройства

	Город Костюковичи, улица Комсомольская, 2
	1993 
	 4
	железобе-тонные панели 
	2503 
	
	2027 
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	ВСЕГО
	
	
	
	7800

	
	
	

	Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 36
	1992
	5/7
	железобе-тонные панели
	9069
	
	2028
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	ВСЕГО
	
	
	
	9069
	
	
	

	Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 21
	1991
	5
	железобе-тонные панели
	4316
	
	2029
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства



	Город Костюковичи, улица Комсомольская, 1
	1991
	4
	железобе-тонные панели
	2486
	
	2029
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Город Костюковичи, улица Первомайская, 45
	1975
	2
	железобе-тонные панели
	702
	
	2029
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Всего:
	
	
	
	7504
	
	
	

	Город Костюковичи, улица Микрорайон Молодежный, 9
	1990
	5
	железобе-тонные панели
	4778
	
	2030
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Город Костюковичи, улица Ленинская, 81
	1981
	4
	кирпич
	2834
	
	2030
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Всего:
	
	
	
	7162

	
	
	

	Город Костюковичи, улица Максима Горького, 36
	1971
	2
	кирпич
	694
	
	2031
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Город  Костюковичи,

улица Поселок Ретранслятор, 4
	1985
	2
	кирпич
	266
	
	2031
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Костюковичский район, агрогородок Муравилье, улица Придорожная, 15
	1991
	2
	кирпич
	690
	
	2031
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Костюковичский район, агрогородок Муравилье, улица Зеленая, 4
	1990
	2
	кирпич
	682
	
	2031
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Город Костюковичи, улица Зиньковича, 97
	1987
	5
	железобе-тонные панели
	4127
	
	2031
	Замена кровельного покрытия, ремонт козырьков входов, ремонт отмостки, ремонт фасадов, замена внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, канализации, ремонт благоустройства

	Всего
	
	
	
	6459
	
	
	


